Załącznik  nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Stanowisko kompostowania odpadów biodegradowalnych
o wydajności do 300 Mg/rok

Oferowane  Stanowisko kompostowania odpadów biodegradowalnych (stanowisko kompostowania) musi być fabrycznie nowe, nie może być prototypem, ma pochodzić z seryjnej produkcji. Wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. Stanowisko musi być przygotowane do eksploatacji i spełniać obowiązujące normy i przepisy prawa.

Stanowisko będzie przeznaczone do tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych.

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego reaktora do dynamicznej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych o frakcji 0-80 mm wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem, kompatybilnego z istniejącą technologią HAAS z włączeniem do obecnie funkcjonującej kompostowni.

Dostawa obejmuje :

- Reaktor o pojemności roboczej – 200 Mg odpadów.

- Ścianę oporową, przestawną z bloków betonowych w systemie bezspoinowym o długości min. 4,50 m, szerokości 0,60 m i wysokości 1,20 m, bloki z wypustkami na górnej powierzchni oraz z analogicznymi wpustami w dolnej powierzchni. Bloki betonowe wykonane z betonu klasy C 20/25.

- Kompletny system napowietrzania reaktora ( rękawa ) – jeden silnik z dmuchawą oraz urządzeniem sterująco-pomiarowym z dwoma przewodami napowietrzającymi.

  - jednofazowy silnik elektryczny o mocy 0,75 kW,

  - rejestrator temperatury o zakresie temperaturowym od -50 oC do 300 oC, w obudowie wodoodpornej wraz z sondą temperaturową bagnetową,

  - wielofunkcyjny przekaźnik czasowy do rejestracji funkcji czasowych w układach automatyki i sterowania,

- Kompletny system odprowadzania powietrza poprocesowego poprzez istniejący biofiltr powietrza poprocesowego, rury PVC-U Ø 80 L = 20 m,

- Reaktor ( rękaw ) – średnica 3,0 m, L = 75 m, szt 12, typ Agriculture-Silage Bag. Sposób zamykania reaktora – szczelny.

Gwarancja i rękojmia:

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi na bezawaryjną pracę stanowiska kompostowania (w tym na wszystkie podzespoły i części), wynosi 24 miesiące od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

- W trakcie okresu gwarancji jakości, Wykonawca będzie na własny koszt świadczył usługę obowiązkowych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne serwisowanie obejmuje:

  - niezbędne materiały  eksploatacyjne  i części zamienne;

  - koszty robocizny.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku wykonywania przeglądów technicznych i obsługi gwarancyjnej przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji. Bezpłatne naprawy obejmują:

- koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych;

- koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji:

- do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy;

- istnienie oraz usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy, musi być stwierdzone protokolarnie;

- o wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia bezpośrednio Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, pisemnie lub pocztą elektroniczną.

- Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy lub konieczności wykonania przeglądu serwisowego przedmiotu zamówienia winien nastąpić w czasie do 3 dni roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Serwisy gwarancyjne i naprawy winny odbywać się na stanowisku kompostowania. Jeżeli konieczny jest transport do siedziby autoryzowanego serwisu, koszty transportu pokrywa Wykonawca.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad, usterek termin gwarancji ulegnie przedłużeniu o rzeczywisty czas niesprawności przedmiotu zamówienia liczony w zaokrągleniu do pełnego dnia niesprawności.

- Wymiana przedmiotu zamówienia lub jakiegokolwiek jego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad nastąpi na żądanie Zamawiającego przy drugim jego uszkodzeniu w okresie trwania gwarancji. Uszkodzona część przedmiotu zamówienia nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji nie krótszym od gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

- Jeżeli usunięcie awarii będzie trwało dłużej niż 5 dni roboczych Dostawca na żądanie Zamawiającego dostarcza zamienny element stanowiska kompostowania o podobnych parametrach.

Wymagane dokumenty i świadectwa (w języku polskim), które należy dostarczyć wraz z stanowiskiem kompostowania:

- instrukcja obsługi stanowiska kompostowania – dokumentacja techniczno-ruchowa,

- katalog części zamiennych,

- karta gwarancyjna.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie obsługi stanowiska kompostownia przed jej przekazaniem do użytkowania.

Termin wykonania: do 90 dni od dnia podpisania umowy.